Согласовано                                                                                            Утверждаю

И.о начальника                                                                                    Руководитель

По Управлению                                                                                 АУ Альметьевское СП

Роспотребнадзора по РТ                                                      «Центр обслуживания населения»

В Елабужском районе и г.Елабуги                                        _________Ашрафзянова Ф.Н

__________С.П.Вдовин

Программа производственного контроля

за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий

водозаборных скважин №1 с. Альметьево;

№2  д. Ядыгар

на 2014-2015 гг.

- Должностное лицо, на которого возложены обязанности по осуществлению производственного контроля

| № | Ф.И.О. | Должность | Возложенная обязанность | Дата и № приказа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ашрафзянова Флера Нургалеевна | руководитель | Ответственный за эксплуатацию скважин | 13.09.2013г распоряжение № 20\1 |

- Перечень действующих санитарных норм и правил, необходимых для организации работ на предприятии:

- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999г №52-ФЗ

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод. Санитарные правила и нормы»

- СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»

- СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»

- СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»

3.Программа производственного контроля. Контроль за качеством подземных вод для хозяйственно-питьевого назначения.

| № | Наименование проб | Точка отбора | Контролируемый показатель | Кратность контроля | НД на методы исследований | Наименование лаборотории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Микробиологический контроль | Скв №1, Скв №2 Водозаборные колонки -2 шт с.Альметьево ул.Нагорная 1; ул.Молодежная 21 | ОМЧ, ТКБ,ОКБ | 1 раз в квартал | СанПиН 2.1.4.1074-01 | ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан в Елабужском районе и г.Елабуга |
| 2 | Санитарно-химический контроль | Скв №1, Скв №2 | Химический анализ(полный) | 1 раз в квартал | СанПин 2.1.4.1074-01 | ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан в Елабужском районе и г.Елабуга» |
| 3 4 | Санитарно-химический контроль Санитарно-химический контроль | Водозаборные колонки -2 шт с.Альметьево ул.Нагор ная 1; ул.Моло дежная 21 Скв№1, Скв №2 | Химический анализ(краткий) Радиацион ная безопас ность (суммарная альфа и бета-активность) | 1 раз в квартал 1 раз в год | СанПин 2.1.4.1074-01 СанПин 2.1.4.1074-01 | ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ в Елабужском районе и г.Елабуга ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ в Елабужском районе и г.Елабуга |

Лица подлежащие к медосмотру и гигиенической подготовке.

| № | Ф.И.О. | Должность | медосмотр | Гигиеническая подготовка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ашрафзянова Ф.Н. | руководитель | 1 раз в год | 1 раз в 2 года |

Руководитель _________Ашрафзянова Ф.Н.